## 监督性监测数据
入河排污口结果数据
省 | 市 | 县 | 年份 | 入河排污口名称 | 监测项目名称 | 监测时间 | 流量 | 监测浓度 | 取值单位
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市江南染整有限公司（高派纺织股份有限公司）排污口 | pH值 | 2023-09-25 | 169 | 8.1 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-09-25 | 169 | 0.32 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-09-25 | 169 | 29 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 硫化物 | 2023-09-25 | 169 | <0.005 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-09-25 | 169 | 2.2 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-09-25 | 169 | 4.32 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-09-25 | 169 | 0.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 7.1 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 0.10 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 6.82 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 0.02 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | pH值 | 2023-10-10 | 25 | 7.6 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-10 | 25 | 2.14 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-10 | 25 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-10 | 25 | 12 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-10 | 25 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | pH值 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 8.2 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 7 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 1.0 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 2.30 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-17 | 采样时未排水 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-13 | 1457 | 7.0 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-13 | 1457 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-13 | 1457 | 29 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-13 | 1457 | 8.43 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-13 | 1457 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-13 | 1457 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 可吸附有机卤素 | 2023-10-13 | 1457 | 0.39 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | pH值 | 2023-10-11 | 163 | 7.2 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-11 | 163 | 1.49 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-11 | 163 | 5.51 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-11 | 163 | 0.09 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-11 | 163 | 18 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司污水排污口 | pH值 | 2023-10-13 | 56 | 7.4 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-13 | 56 | 0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-13 | 56 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-13 | 56 | 18 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-13 | 56 | 1.6 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-13 | 56 | 2.63 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-13 | 56 | 0.09 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-09 | 77 | 7.6 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-09 | 77 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-09 | 77 | 13 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-09 | 77 | 11.5 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-09 | 77 | 0.16 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | pH值 | 2023-10-10 | 15 | 7.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-10 | 15 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-10 | 15 | 1.69 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-10 | 15 | 0.13 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-10 | 15 | 12 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-11 | 102 | 6.4 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-11 | 102 | 0.86 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-11 | 102 | 16 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 硫化物 | 2023-10-11 | 102 | <0.005 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-11 | 102 | 1.5 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-11 | 102 | 4.96 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-11 | 102 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 可吸附有机卤素 | 2023-10-11 | 102 | 0.85 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-09-25 | 1546 | 6.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-09-25 | 1546 | 0.25 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-09-25 | 1546 | 0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-09-25 | 1546 | 8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-09-25 | 1546 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-09-25 | 1546 | 1.0 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-09-25 | 1546 | 4.74 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-09-25 | 1546 | 0.11 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | pH值 | 2023-10-10 | 546 | 6.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-10 | 546 | 0.33 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-10 | 546 | 5.30 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-10 | 546 | 16 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-10 | 546 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-11 | 316 | 7.2 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-11 | 316 | 0.69 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-11 | 316 | 4.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 可吸附有机卤素 | 2023-10-11 | 316 | 0.69 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-11 | 316 | 49 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-11 | 316 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-09-26 | 157 | 7.3 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-09-26 | 157 | 0.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-09-26 | 157 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-09-26 | 157 | 23 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-09-26 | 157 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-09-26 | 157 | 0.6 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-09-26 | 157 | 6.28 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-09-26 | 157 | 0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | pH值 | 2023-09-25 | 119 | 8.4 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-09-25 | 119 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-09-25 | 119 | 60 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 硫化物 | 2023-09-25 | 119 | <0.005 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-09-25 | 119 | 0.6 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-09-25 | 119 | 1.49 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-09-25 | 119 | 0.15 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市晨丰污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-07 | 147 | 7.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-07 | 147 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-07 | 147 | 8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-07 | 147 | 7.94 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-07 | 147 | 0.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-20 | 1226 | 6.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-20 | 1226 | 0.29 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-20 | 1226 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-20 | 1226 | 10 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-20 | 1226 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-20 | 1226 | 1.2 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-20 | 1226 | 7.75 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-20 | 1226 | 0.17 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | pH值 | 2023-12-05 | 289 | 7.3 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-12-05 | 289 | 0.20 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-12-05 | 289 | 40 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-12-05 | 289 | 2.56 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-12-05 | 289 | 0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | pH值 | 2023-10-17 | / | 7.4 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-17 | / | 0.22 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-17 | / | 38 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 硫化物 | 2023-10-17 | / | <0.005 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-17 | / | 1.6 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-17 | / | 3.52 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-17 | / | 0.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-11 | 59 | 7.6 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-11 | 59 | 0.07 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 可吸附有机卤素 | 2023-10-11 | 59 | 0.47 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 硫化物 | 2023-10-11 | 59 | <0.005 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-11 | 59 | 0.9 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-11 | 59 | 1.52 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-11 | 59 | 0.16 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-11 | 59 | 25 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-09 | 1358 | 7.2 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-09 | 1358 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-09 | 1358 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-09 | 1358 | 20 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-09 | 1358 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-09 | 1358 | 1.2 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-09 | 1358 | 7.46 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-09 | 1358 | 0.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-07 | 1328 | 6.9 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-07 | 1328 | 0.10 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-07 | 1328 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-07 | 1328 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-07 | 1328 | 0.8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-07 | 1328 | 9.10 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-07 | 1328 | 0.20 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-07 | 1328 | 9 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | pH值 | 2023-10-10 | 采样时未排水 | 8.6 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-10 | 采样时未排水 | 0.66 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-10 | 采样时未排水 | 5.08 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-10 | 采样时未排水 | 0.07 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-10 | 采样时未排水 | 12 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-12 | 75 | 8.0 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-12 | 75 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-12 | 75 | 26 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-12 | 75 | 1.49 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-12 | 75 | 0.03 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-09-25 | 2860 | 7.0 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-09-25 | 2860 | 0.16 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-09-25 | 2860 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-09-25 | 2860 | 10 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-09-25 | 2860 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-09-25 | 2860 | 6.96 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-09-25 | 2860 | 0.18 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-09-25 | 2860 | 1.5 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 信义玻璃（江苏）有限公司排污口 | pH值 | 2023-10-09 | 采样时未排水 | 7.5 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-09 | 采样时未排水 | 0.32 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-09 | 采样时未排水 | 12 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-09 | 953 | 6.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-09 | 953 | 0.80 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-09 | 953 | 7.52 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-09 | 953 | 0.07 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-09 | 953 | 8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-09 | 953 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-09 | 953 | 1.2 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-09 | 953 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-13 | 1814 | 7.8 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-13 | 1814 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-13 | 1814 | <0.06 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-13 | 1814 | 12 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-13 | 1814 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-13 | 1814 | 0.8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-13 | 1814 | 6.82 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-13 | 1814 | 0.14 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | pH值 | 2023-10-08 | 316 | 6.5 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-08 | 316 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-08 | 316 | 53 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 可吸附有机卤素 | 2023-10-08 | 316 | 0.24 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-08 | 316 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-08 | 316 | 2.20 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-08 | 316 | 0.05 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-10-08 | 1168 | 6.9 | 无量纲
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 氨氮 | 2023-10-08 | 1168 | 0.04 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 动植物油 | 2023-10-08 | 1168 | 0.93 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 化学需氧量 | 2023-10-08 | 1168 | 8 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 烷基汞 | 2023-10-08 | 1168 | <20 | ng/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 五日生化需氧量 | 2023-10-08 | 1168 | 1.2 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总氮 | 2023-10-08 | 1168 | 8.81 | mg/L
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 |  | 总磷 | 2023-10-08 | 1168 | 0.11 | mg/L